## NASLOVNA STRANA
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ŽELJKO TOMLJENOVIĆ
TROŠKOVNIK | 52100 PULA, ŠTIGLIĆEVA 32 | LA MEDULINSKA 1A
| NAZIV PROJEKTA: |  | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
| ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: |  | 06335/17
| BROJ PROJEKTA: |  | 582/17-E
| NAZIV GRAĐEVINE: |  | UGRADNJA KOMPAKT PLINSKE KOTLOVNICE ZA
VANJSKU UGRADNJU ZA POTREBE ZGRADE
UPRAVE (REKTORAT) U KRUGU OPĆE BOLNICE
PULA
| INVESTITOR: |  | SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
ZAGREBAČKA 30, PULA
| PROJEKTANT: |  | Željko Tomljenović, dipl. ing. el.
PULA, LIPANJ 2017.g.

## TROŠKOVNIK
R.br. | OPIS RADOVA I OPREME | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE,REKTORAT,
ZAGREBAČKA 30, PULA, OIB: 61738073226
PLINSKA KOMPAKT KOTLOVNICA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE
PRATEĆA ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA U cijenu uključeni svi potrebni radovi i sitni materijal, transport, osiguranje, razni atesti, certifikati o sukladnosti, ispitivanja, probni rad, tehnički pregled, ispitivanja u toku radova kao i sve navedeno u garantnom roku te razne manipulacije u NN mreži,
otklanjanje nedostataka, primopredaja i sl. U izradu svih ormarića uračunat sav sitni i spojni materijal, postavljanje zaštitne maske iznad osigurača, natpisi str. krugova, oznake pojedinih elemenata, postavljanje oznake za vrstu zaštite i postavljanje jednopolne sheme u plastičnoj vrećici.
Kod davanja ponude ponuđač je dužan konzultirati nacrtni dio dokumentacije radi otklanjanja svih nejasnoća. Promjene nisu dozvoljene bez prethodne konzultacije projektanta.
A. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Dobava navedenih vodova i polaganje po zidu ili konstrukciji uređaja na obujmicama, a većim dijelom po kabelskim stazama te u plastičnim cijevima. Za zaštitu vodova koji se polažu po uređajima ili na visini manjoj od dva metra koristiti metalne rebraste cijevi, a dijelom plastične kanalice ili PNT cijevi.
| FG70R-5x1,5 mm2 | m | 45
| FG70R-5x2,5 mm2 | m | 25
| FG70R-3x2,5 mm2 | m | 70
| FG70R-3x1,5 mm2 | m | 120
| LiYCY-2x1,0 mm2 | m | 45
| P-Y-16 mm2 | m | 12
| P-Y-6 mm2 | m | 14
2 | Dobava i polaganje trake 25x4mm u kanal u zemlji .Uračunati nosači te sav rad i materijal. | m | 35
3 | Izrada spojeva između trake i trake te trake i raznih metalnih masa standardnim spojnim materijalom. | kom | 20
4 | Dobava i polaganje trake 20x3mm po zidu krovu .Uračunati nosači te sav rad i materijal. | m | 35
5. | Dobava ojačanih plastičnih rebrastih cijevi te montaža na obujmice. Uračunat montažni pribor i sitni materijal.
| - Cijev Φ29mm , ojačana | m | 6
| - Cijev Φ23mm , ojačana | m | 10
| - Cijev Φ16mm , ojačana | m | 30
| - Cijev PNT Φ23mm | m | 40
6. | Galvansko premoštenje vodom P-Y-1x6mm2 nevodljivih dijelova. | kom | 6
7. | Spajanje plinskog kompaktnog kotla na RP postojeći. | kom | 1
8. | Spajanje osjetnika na instalaciju | kom | 2
9. | Kao st. 8., ali motora crpki , i sl.. | kom | 4
10. | Pripomoć serviserima kod odspajanja, spajanja i montaže opreme. | h | 10
11. | Odspajanje i ponovno spajanje postojećeg napojnog kabela 5x2,5mm2. | kom | 1
12. | Dobava , montaža i spajanje svjetiljke protupožarnog tipkala TAJ 10. | kom | 1
13. | Dobava , montaža i spajanje svjetiljke fluo 2x36W ,IP54 komplet sa svim priborom i radom | kom | 5
14. | Dobava , montaža i spajanje protupanične svjetiljke fluo 1x9 ,IP54 komplet sa svim priborom i radom | kom | 3
15. | Dobava , montaža i spajanje prekidača 10A/230V,IP54 komplet sa svim priborom i radom | kom | 4
16. | Dobava , montaža i spajanje utičnice 16A/230V,IP54 komplet sa svim priborom i radom | kom | 1
17. | Dobava , montaža i spajanje utičnice 16A/400V,IP54 komplet sa svim priborom i radom | kom | 1
18. | Dobava , montaža i spajanje utičnice 24V sa trafoom komplet sa svim priborom i radom | kom | 1
19. | Odspajanje i demontaža postojeće instalacije. | kom | 1
20. | Odspajanje te ponovno spajanje postojeće opreme na novi razdjelnik | kom | 5
21. | Izrada izvedbenih jednopolnih shema automatike | kom | 1
22. | Dobava i izrada limenog razdjelnika RP dim .500x800x200mm te dobava, ugrada i spajanje navedenih elemenata. Montaža na zid te spajanje na instalaciju. ZAMJENA POSTOJEĆEG
| - Glavna sklopka 25A/3p-l sa naponskim okidačem | kom | 1
| - FID sklopka 16A/0,03A, 4p | kom | 1
| - FID sklopka 16A/0,03A, 2p | kom | 1
| - sklopka 10A/1p 1-0 | kom | 3
| - sklopka 10A/1p 1-0-2 | kom | 3
| - sklopnik 10A/3p, sa bimetalom | kom | 3
| - signalne žarulje | kom | 5
| - Automatski osigurač 20A/3p-l | kom | 1
| - Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 1
| - Automatski osigurač 10A/3p-l | kom | 3
| - Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 3
| - Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 3
| - sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | pauš | 1
|  | kompl | 1
23. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. -OTPOR IZOLACIJE -VRIJEME ISKLJUČENJA ZAŠTITNIH UREĐAJA -OTPOR UZEMLJENJA ,IZJ. POTENCIJALA | kom | 1
24. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kom | 1
25. | Ostali sitni i nepredviđeni radovi u iznosu do 5% prethodnih stavki. | kom | 1
A.SVEUKUPNO kn
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Trasiranje i obilježavanje trase kabelske kanalizacije piketima, bojom ili sl. Označavanje postojećih instalacija na trasi, te poz.probnih iskopa prema katastru postojećih instalacija.
|  | m | 30
2. | Iskop probnih šliceva radi pronalaženja postojećih instalacija na dijelovima trase dim.0,4x0,8 dužine 1m.
|  | kom | 2
3. | Iskop kabelskog kanala kombinirano strojno i ručno u IV -60 % i V 40% kategoriji tla. Dimenzije kanala: 0,40 x 0,80
|  | m3 | 10
4. | Dobava, dovoz i postava pijeska u rov u sloju debljine 10cm za posteljicu, te nasipavanje i nabijanje u sloju od 10cm oko cijevi. U cijenu uključiti čiščenje i planiranje dna rova i prijevoz pijeska kolicima na udaljenost od cca. 30m. (dim. 0,4 x 0,4 m)
|  | m3 | 3
5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20cm s nabijanjem.
|  | m3 | 7
6. | Čiščenje i planiranje zatrpanog rova (dim. 60 x 0,5 = 30m2)
|  | m2 | 10
7. | Dobava i ugradnja betona na prelazu ceste i sl.
|  | m3 | 1
8. | Dobava mješavine trave te zasijavanje iskopane površine sa uračunatim humusom, gnojivo te svim potrebnim materijalom i radom.
|  | m2 | 2
9. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju na udaljenost do 10km
|  | m3 | 5
10. | Izrada proboja u kamenom zidu dim. cca.0,4x0,3x0,3 za prolaz instalacijskih cijevi u i unutar objekta.
|  | kom | 2
11. | Dobava i postavljanje cijevi duplostijene 50mm u iskopan kanal.
|  | m | 30
12. | Popravak zidova sa krpanjem te gletanjem i bojanjem na mjestima proboja te montaže opreme i sl.
|  | kom | 2
13. | Razbijanje sa rezanjem asfalta staze te dovođenje iste u prvobitno stanje nakon polaganja cijevi. Uračunat sav rad i materijal. Dim cca 20mx0,5m.
|  | kom | 1
14. | Razni sitni građevinski radovi i pripomoć.
|  | h | 8
15. | Geodetski snimak izvedenog stanja; izrada projekta izvedenog stanja te izvješća o položenim PEHD cijevima sa snimanjem stanja popunjenosti cijevi,cca 80m.
|  | kompl | 1
B/ UKUPNO:
REKAPITULACIJA
| A/ UKUPNO: |  |  | kn
| B/ UKUPNO: |  |  | kn
| SVEUKUPNO A+B : |  |  | kn
PDV (25%) :
SVEUKUPNO S PDV-om :
SASTAVIO :
U PULI 06.2017.g.
ŽELJKO TOMLJENOVIĆ d.i.e.